## Feuil1
La Silla 2013-2014 Projet "Volets coupole T4"
Matériel envoyé à La Silla
Responsable : Luc Weber
[5 empty] | Envoi mars 2014 | FUTUR pour 5 volets supplémentaires | Complément de Matos à commander pour Luc |  | Remarques | Envoi au Chili
Bon Cde 18591 du 7 mars 2014 |  | Volland | Remarques | Envoi au Chili
50 mètres | Câble 5x 1,5mm2 blindé Vollflex Color CY 5G 1,50mm2 | 201050507 |  | Envoi mars 2014
Envoi mars 2014
Bon Cde 18589 du 7 mars 2014 |  | Distrelec | Remarques | Envoi au Chili
1 pièce | Bouton-poussoir Fonction à impulsion blanc, 1.01.102.011/0205, RAFI | 202636 |  | Envoi mars 2014
1 pièce | Bouton-poussoir Fonction à impulsion noir, 1.01.102.011/0104, RAFI | 202633 |  | Envoi mars 2014
2 pièces | Bouton-poussoir Fonction à impulsion rouge, 1.01.102.011/0301, RAFI, Couleur de calotte rouge, Tension nominale 250VAC | 202634 |  | Envoi mars 2014
2 pièces | Canal passe-câbles 25 mm 40 mm 2 m, T1-E 25X40 G, Iboco, Largeur 25mm, Hauteur 40mm | 501329 | Dans Tableau électrique | Envoi mars 2014
2 pièces | Prise pour armoire de distribution DE, 042 85 5108 PF, Legrand, Version de connecteur DE , Tension nominale 250VAC | 505780 | 1x dans Tableau électrique et 1x dans le REM (PISCO) | Envoi mars 2014
1 pièces | Disjoncteur C 10 A 2, C60H 2P 10A C 10KA, Schneider Electric, Courant nominal 10A, Nbre de pôles 2 | 274139 | Dans Tableau électrique | Envoi mars 2014
10 pièces | Borne serre-fils 5P, 222-415, Wago | 500791 |  | Envoi mars 2014
10 pièces | Borne serre-fils 3P, 222-413, Wago | 500790 |  | Envoi mars 2014
2 pièces | Boîtes de dérivation à câbles 98 x 98 x 58 mm, D 9045, Hensel | 142422 |  | Envoi mars 2014
Envoi mars 2014
Envoi mars 2014
Envoi mars 2014
Envoi mars 2014
Bon Cde 18568 du 7 janvier 2014 |  | Phoenix | Remarques | Envoi au Chili
1 pièce | Module interface - DFLK-D37 SUB/B - 2280349 | 2280349 |  | Envoi mars 2014
1 pièce | Module interface - DFLK-D15 SUB/S - 2280297 | 2280297 |  | Envoyé fév 2014 (Marion)
1 pièce | Module interface - DFLK-D15 SUB/B - 2280307 | 2280307 |  | Envoyé fév 2014 (Marion)
1 pièce | Module interface - DFLK-D25 SUB/B - 2280323 | 2280323 |  | Envoi mars 2014
1 pièce | Module interface - DFLK-D 9 SUB/B - 2287135 | 2287135 |  | Envoyé fév 2014 (Marion)
Bon Cde 18567 du 7 janvier 2014 |  | Distrelec | Remarques | Envoi au Chili
2 pièces | Câble Sub-D DB15-Fiche DB15-Prise 3 m, PB-318-10, Maxxtro, Longueur 3m, Côté A DB15-Fiche | 847690 |  | Envoi mars 2014
10 pièces | Serre-câble M16 x 1.5, 50.616PAR7001, Jacob, Filetage M16 x 1.5, Section de serrage 3...10mm | 503156 |  | Envoi mars 2014
2 pièces | Fiche pour appareils avec filtre secteur 10 A 250 VAC , FKH 4304.4005, Schurter, Courant nominal 10A, Inductivité nominale 0.3mH (2x) | 351707 |  | Envoyé fév 2014 (Marion)
Bon Cde 18557 du 18 nov 2013 |  | Distrelec | Remarques | Envoi au Chili
3 pièces | Interrupteur Nombre de pôles, 3 on-off-on, 194L-E 16 3503, Nombre de pôles 3, Positions de commutation 1 - 0 - 2 | 208760 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | Bouton rotatif avec plaque d'inscription, 194L-HE 4-A 350, Exécution Commutateurs rotatifs | 208764 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bouton rotatif avec plaque d'inscription, 194L-HE 4-A 350A, Exécution Commutateurs rotatifs | 208765 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bouton-poussoir Fonction à impulsion vert, 1.01.102.011/0507, RAFI, Couleur de calotte vert, Tension nominale 250VAC | 202635 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bouton-poussoir Fonction à impulsion rouge, 1.01.102.011/0301, RAFI, Couleur de calotte rouge, Tension nominale 250VAC | 202634 |  | Envoyé nov 2013 | 2 pièces |  | Bouton-poussoir Fonction à impulsion rouge, 1.01.102.011/0301, RAFI, Couleur de calotte rouge, Tension nominale 250VAC | 202634 | Voir Bon Cde 18589 du 7 mars 2014 | Envoi mars 2014
1 pièce | Alimentation à découpage 240 W 24...28 VDC 10.0 A , SDR-240-24, Mean Well, Puissance 240W, Tension de sortie 1 24...28VDC | 366143 |  | Envoyé nov 2013 |  | 1 pièce | Alimentation à découpage 240 W 24...28 VDC 10.0 A , SDR-240-24, Mean Well, Puissance 240W, Tension de sortie 1 24...28VDC | 366143
7 pièces | Relais de puissance pour circuits imprimés 24 VDC 650 mW, 40.52.9.024.0000, Finder, Contacts 2 inverseurs, Ucoil 24VDC | 400614 |  | Envoyé nov 2013 |  | 5 pièces | Relais de puissance pour circuits imprimés 24 VDC 650 mW, 40.52.9.024.0000, Finder, Contacts 2 inverseurs, Ucoil 24VDC | 400614
7 pièces | Socle de borne à vis grille 5.0 mm, 95.95.3SPA, Finder, Relais adaptés 40.51, 40.52, 40.61, Modules adaptés 99.80 | 401089 |  | Envoyé nov 2013 |  | 5 pièces | Socle de borne à vis grille 5.0 mm, 95.95.3SPA, Finder, Relais adaptés 40.51, 40.52, 40.61, Modules adaptés 99.80 | 401089
7 pièces | Module enfichable avec LED + diode 6...24 VDC, 99.80.9.024.99, Finder, Tension 6...24VDC, Description LED vert + diode libre | 401072 |  | Envoyé nov 2013 |  | 5 pièces | Module enfichable avec LED + diode 6...24 VDC, 99.80.9.024.99, Finder, Tension 6...24VDC, Description LED vert + diode libre | 401072
5 pièces | Pont à came 8 fois pour bornes A1 ou A2, 095.08, Finder, Description Pont à came 8 fois pour bornes A1 ou A2, adapté au socle 95.83.3SPA/95.85.3SPA/95.95.3SPA | 401065 |  | Envoyé nov 2013
14 pièces | Détecteur d’ouverture avec câble à 2 fils blanc, FU7350W, Abus | 891603 |  | Envoyé nov 2013 |  | 10 pièces | Détecteur d’ouverture avec câble à 2 fils blanc, FU7350W, Abus | 891603
1 pièce | Alimentation à découpage 100 W 24...28 VDC 4.20A, DSP100-24, Lambda, Puissance 100W, Tension de sortie 1 24...28VDC | 363364 |  | Envoyé nov 2013
Bon Cde 18561 du 21 nov 2013 |  | Distrelec | Remarques | Envoi au Chili
1 pièce | Toron PVC 0.75 mm² rouge UE=100m, H05V-K 0,75 MM² RED, Genre de câble Fil de Litz, Section 0.75 mm² | 511388 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Toron PVC 0.75 mm² bleu UE=100m, H05V-K 0,75 MM² BLUE, Genre de câble Fil de Litz, Section 0.75 mm² | 511389 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Toron PVC 0.75 mm² vert UE=100m, H05V-K 0,75 MM² GREEN, Genre de câble Fil de Litz, Section 0.75 mm² | 511391 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Toron PVC 0.75 mm² gris UE=100m, H05V-K 0,75 MM² GREY, Genre de câble Fil de Litz, Section 0.75 mm² | 510595 |  | Envoyé nov 2013
100 mètres | Câble de commande avec blindage 2x0.75 mm²,, ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0, Lapp, Conducteurs 2, Section 0. mm², | 511666 |  | Envoyé nov 2013
100 mètres | Câble de données avec blindage 6x0.22 mm² , PFSK 6X0,22 MM², Cabloswiss, Conducteurs Toron de cuivre étamé, Couleur de gaine gris | 514846 |  | Envoi mars 2014
2 pièces | Bootlace ferrule gris 0.14 mm²/6 mm UE=100p., 459706, Vogt, Section 0.14mm², Matériau Cuivre étamé, avec isolation en polypropylène | 504204 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bootlace ferrule violet 0.25 mm²/6 mm UE=100p., 469806, Vogt, Section 0.25mm², Matériau Cuivre étamé, avec isolation en polypropylène | 504207 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bootlace ferrule blanc 0.5 mm²/8 mm UE=100p., 470108, Vogt, Section 0.5mm², Matériau Cuivre étamé, avec isolation en polypropylène | 504211 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bootlace ferrule gris 0.75 mm²/8 mm UE=100p., 490208, Vogt, Section 0.75mm², Matériau Cuivre étamé, avec isolation en polypropylène | 504214 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bootlace ferrule rouge 1 mm²/8 mm UE=100p., 470308, Vogt, Section 1mm², Matériau Cuivre étamé, avec isolation en polypropylène | 504216 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Bootlace ferrule noir 1.5 mm²/8 mm UE=100p., 470408, Vogt, Section 1.5mm², Matériau Cuivre étamé, avec isolation en polypropylène | 504218 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | Gaine thermorétractable noir 2.4 mmx1.2 mmx1.2 m UE=1.2m, RNF-100-3/32-0-STK, TE Connectivity, A 2.4mm, B 1.2mm | 500001 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | Gaine thermorétractable noir 4.8 mmx2.4 mmx1.2 m UE=1.2m, RNF-100-3/16-0-STK, TE Connectivity, A 4.8mm, B 2.4mm | 500003 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Gaine thermorétractable noir 9.5 mmx4.8 mmx1.2 m UE=1.2m, RNF-100-3/8-0-STK, TE Connectivity, A 9.5mm, B 4.8mm | 500005 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Gaine thermorétractable noir 19 mmx9.5 mmx1.2 m UE=1.2m, RNF-100-3/4-0-STK, TE Connectivity, A 19mm, B 9.5mm | 500007 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | Gaine thermorétractable transparent 1.5 mmx0.5 mmx1.2 m UE=1.2m, RNF-3000-1.5/0.5-X-STK, TE Connectivity, A 1.5mm, B 0.5mm | 500441 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | Gaine thermorétractable transparent 6 mmx2 mmx1.2 m UE=1.2m, RNF-3000-6/2-X-STK, TE Connectivity, A 6mm, B 2mm | 500443 |  | Envoyé nov 2013
1 pièce | Gaine thermorétractable transparent 12 mmx4 mmx1.2 m UE=1.2m, RNF-3000-12/4-X-STK, TE Connectivity, A 12mm, B 4mm | 500445 |  | Envoyé nov 2013
3 pièces | Ruban 9 mm noir sur blanc, TZE-221, Brother, Couleur noir sur blanc, Largeur 9mm | 672723 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | Canal passe-câbles 25 mm 40 mm 2 m, T1-E 25X40 G, Iboco, Largeur 25mm, Hauteur 40mm | 501329 | Dans Tableau électrique | Envoi mars 2014
Bon Cde 18560 du 21 nov 2013 | Tableau Electrique | Rittal | Remarques | Envoi au Chili
1 pièce | Coffret électrique en polyester KS Dim. 600x600x200 mm, PP 66, sans fenêtre vitrée | 1466.500 | Dans Tableau électrique | Envoi mars 2014
1 set | Presse-Etoupe, M20x1,5, pack of 25 pièces | 2411.620 | Dans Tableau électrique | Envoi partiel mars 2014
1 set | Fixation extérieure, pack of 4 pièces | 1483.010 | Dans Tableau électrique | Envoi mars 2014
2 pièces | Verrou KS, Modèle E sans clef | 1484.001 | Dans Tableau électrique | Envoi mars 2014
Bon Cde 18559 du 18 nov 2013 |  | Beckhoff | Remarques | Envoi au Chili
4 pièces | 2 ch DC Motor | KL2532 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | 2 ch Analog Out | KL4032 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | 2 ch Analog In | KL3002 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | 4 ch Digit Out 5V | KL2124 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | 4 ch Digit In 5V | KL1124 |  | Envoyé nov 2013
5 pièces | 8 ch Digit In 24V | KL1408 |  | Envoyé nov 2013
4 pièces | 2 ch Relais | KL2622 |  | Envoyé nov 2013
1 pièces | 24-5V | KL9505 |  | Envoyé nov 2013
2 pièces | terminator | KL9010 |  | Envoyé nov 2013