## Feuil1
Mesure de températures
Numérotation des capteurs ==>> Nom Adam- Nom Capteur ==>> A4018TEL01-socle
Module 1 |  |  | Nom Adams | Localisation
Adam 6015 LAN | 7-ch Isolated RTD Input Modbus TCP Module |  | A6015GFS01 | L401 - Schwamle
Canal | Description | Service | Capteur | Remarques | Texte dans showserv / MeulReport
0 |  |  | ext
1 | Schwamle Room : Cooler Temperature | Groupefroid | cool |  | oui
2 |  |  | ineau
3 |  |  | outeau
4 | Schwamle Room : Motor Temperature | Groupefroid | motor |  | oui
5 |  |  | localsw
6 |  |  | noa
7 |  |  | nob
Module 2 |  |  | Nom Adams | Localisation
Adam 6015 LAN | 7-ch Isolated RTD Input Modbus TCP Module |  | A6015AGRE01 | L102 - Pompes
Canal | Description | Service | Capteur | Remarques | Texte dans showserv / MeulReport
0 | Pumps Room : Room Temperature | Groupefroid | localpo |  | oui
1 | Pumps Room : Input Water Temperature | Groupefroid | areau |  | oui
2 |  |  | depeah
3 |  |  | arhuile
4 | Pumps Room : Output Oil Temperature | Groupefroid | dephuile |  | oui
5 |  |  | rephuile
6 |  |  | bac
7 |  |  | noc
Module 3 |  |  | Nom Adams | Localisation
Adam 6015 LAN | 7-ch Isolated RTD Input Modbus TCP Module |  | A6015DOME01 | L301 - Coupole - Dome (partie tournante)
Canal | Description | Service | Capteur | Remarques | Texte dans showserv / MeulReport
0
1
2
3
4
5
6
7
Module 4 |  |  | Nom Adams | Localisation
Adam 6015 LAN | 7-ch Isolated RTD Input Modbus TCP Module |  | A6015COUP01 | L301 - Coupole - Températures ambiance
Canal | Description | Service | Capteur | Remarques | Texte dans showserv / MeulReport
0
1
2
3
4
5
6
7