| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### PIECES DE RECHANGE |  |  |  |  |  |
| # DESIGNATION | N° DE COMMANDE | REMARQUES | QUANTITE EN STOCK LA SILLA | LOCAL DE STOCKAGE | DATE |
| Graisse Kluber Isoflex NBU 15 |  |  | 25 gr | L103 | Mai 13 |
| Graisse Kluber Staburag NBU 12 |  | Graisse employée par Nigel pour cimier | 750 gr | L103 | Mai 13 |
| Graisse Kluber Spray Polylub HVT 50 A |  | Engrenages coupole | 1,5 | L103 | Mai 13 |
| Graisse Kluber Unigear LAO2 |  | Engrenages télescope | 1 Kg | L103 | Mai 13 |
| Graisse Kluber Microlube GBO |  | Dérotateur | 50 gr | L103 | Mai 13 |
| Graisse Kluber Microlube GBU Y 131 |  | Roulements précision | 50 gr | L103 | Mai 13 |
| Dégrippant Kluberbio | 081 223 |  | 1 | L103 | Mai 13 |
| Graisse grue HIAB | SG02.94 | Rotation | 1 | L103 | Mai 13 |
| Graisse compresseur | 16 91 27 |  | 1 | L104 | Mai 13 |
| Wurth HHS 2000 |  |  | 2 | #### L103 | Mai 13 |
| Néoval |  |  | 3 | #### L103 | Mai 13 |
| Precision fluid |  |  | Pte bouteille | L103 | Mai 13 |
| WD40 |  |  | 2 | L103 | Mai 13 |
| Huile Hydraulique palier Aseol Hydro 16-701 |  |  | 140l | L103 | Mai 13 |
| Liquide antigel Aseol Solera 81-72 |  |  | 2x200 l | L101 | Mai 13 |
| ND150 |  | A commander | vide | L103 | Mai 13 |
| Force 5 |  |  | 3,5 l | L103 | Mai 13 |
| Papier KO-TON |  | A commander |  |  |  |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### PIECES DE RECHANGE |  |  |  |  |  |
| # DESIGNATION | N° DE COMMANDE | REMARQUES | QUANTITE EN STOCK LA SILLA | LOCAL DE STOCKAGE | DATE |
| Filtres haute pression agrégat palier hydrostatique Local des pompes L102 | S23 768.014.3 Bachofen 25.590 |  | 4 | #### L104 | Oct 06 |
| Filtres de retour circulation échangeur eau-huile Local des pompes L102 | S23 792.502.7 Bachofen 51.676 ~100 Fr. | 2 à Genève | 2 | L104 | Oct 06 |
| Filtre de retour palier hydrostatique télescope Local des pompes L102 | Filtres EPE Dietikon E-1.0145 P10 000-0-P |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Filtre en bronze pour fuite pompe palier | S87/VP PS 14 | 4 à Genève | 2 | L104 | Oct 06 |
| Filtre air compresseur | 62 11443800 Worthington 522082536 ~130 Fr. |  | 2 | L104 | Oct 06 |
| Pressostat de sécurité 30-100 bars | XTK-100-G1-S1-1 |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Pressostat de sécurité 5-20 bars | XTM-020-G1-S1-1 |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Courroie compresseur | 14 61 56 |  | 2 | L104 | Oct 06 |
| Pompe à graisse compresseur | 11 52 40 |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Réducteur d’entraînement coupole (azimut) | Gear box 4Z002 | A commander |  | L104 | Oct 06 |
| Pompe de circulation eau Schwämmle Speck pumpen | 0113524 40 81 01 00 | 33 l/min | 1 | L104 | Oct 06 |
| Pompe circulation huile |  | 4 x 2 cm3/tour | 1 | L102 | Oct 06 |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### PIECES DE RECHANGE |  |  |  |  |  |
| # DESIGNATION | N° DE COMMANDE | REMARQUES | QUANTITE EN STOCK LA SILLA | LOCAL DE STOCKAGE | DATE |
| Ventilateur armoires embarquées (complet) | SK 3325 107 |  | 1 | #### L104 | Oct 06 |
| Ventilateur armoires embarquées (cadre intérieur) |  | 2 pièces à Genève |  |  | Oct 06 |
| Ventilateur armoires embarquées (entrée air) | ##### SK 3325 207 |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Ventilateur armoires embarquées (filtre) |  |  | 2 | L104 | Oct 06 |
| Carte électronique dessiccateur |  |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Filtre Festo air propre nettoyage miroir | LFMPX-M2 183923 type D |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Filtre SMC armoire embarquée support miroir | 630 611 |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Courroie crantée codeur coupole | Synchroflex T5 10T5/355 091831 5743 |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Pressostat pour compresseur Spiralair | Télémécanique XMP IEC 947-4-1 | 1 pièce à Genève |  |  |  |
| Pressostat Schwämmle | MP54 | 1 usagé et 1 neuf | 2 | L104 | Oct 06 |
| Accumulateur agrégat pompes palier |  |  | 1 | L104 | Oct 06 |
| Poulie moteur Spiralair |  | 1 à Genève |  | L104 | Oct 06 |