## full_inventaire
Categorie | Nom | Stock | Partage | Nb | URL | Essentiel pour | Status | Acceptable | Status Final
SERVICES / RESEAU_ADAM_FILAIRE / CORALIE_ACCELEROMETRE_PRESSION | ADAM-4017 | 0 | TRUE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK
SERVICES / RESEAU_ADAM_FILAIRE / T120_POWER | ADAM-4060 | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK
NECAM / SERVICE_CRYOGENIE | ADAM-6051 | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK
SERVICES / RESEAU_ADAM_ETHERNET / GROUPEFROID | ALIMENTATION_24V_0.6A | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Sur Rail DIN
COUPOLE / HARDWARE_VOLET-CIMIER | ALIMENTATION_24V_0.75A_BLUETOOTH | 0 | FALSE | 2 | Lien | - | OK | FALSE | OK | PhoenixContact STEP Power 24V0.74A
SERVICES / RESEAU_ADAM_ETHERNET / COUPO | ALIMENTATION_24V_1.7A | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | MW MDR-40-24
COUPOLE / CONTROLE_VOLET-CIMIER | ALIMENTATION_24V_10A_BECKHOFF | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | PhoenixContact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149
COUPOLE / HARDWARE_FLAPS | ALIMENTATION_24V_10A_Moteurs | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | MW SDR-240-24
TELESCOPE / HARDWARE_INFORMATIQUE | ALIMENTATION_24V_10A_PLC | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | PhoenixContact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149
TELESCOPE / SAFETY_et_HYDRAULIQUE / SAFETY | ALIMENTATION_24V_10A_RACK_HYDRAULIQUE | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | PhoenixContact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149
GROUPE_FROID / CONTROLE | ALIMENTATION_24V_2.5A | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | MW MDR-60-24
TELESCOPE / HARDWARE_INFORMATIQUE | ALIMENTATION_24V_2.5A_RACK_HUB | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | MW MDR-60-24
SERVICES / RESEAU_ADAM_FILAIRE / CORALIE_ACCELEROMETRE_PRESSION | ALIMENTATION_DANS_CIO | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Fabrication observatoire
GROUPE_FROID / CONTROLE | BECKHOFF_EK1501 (coupler FO) | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK
TELESCOPE / SAFETY_et_HYDRAULIQUE / SAFETY | BECKHOFF_EK1521 (coupler F | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION
CLIMATISATION / CLIMATISATION_SECONDAIRE_CORALIE / CONTROLLEUR | BECKHOFF_KL3222 | 0 | FALSE | 1 | Lien | Coralie | ATTENTION | FALSE | ATTENTION
M3 | BECKHOFF_ES1088
M3 | BECKHOFF_ES5101
M3 | BECKHOFF_ES5001
M3 | BECKHOFF_ES6751
Controle des POMPES (commnande Relais) | BECKHOFF_??? (3 Relais)
Controle des POMPES (Relais 220 + socles)
INFORMATIQUE / SWITCHS | SWITCH_FO_GROUPE_FROID | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Moxa EDS-208A-M-SC (fibre optique)
INFORMATIQUE / SWITCHS | SWITCH_RACK_VOLETS | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Moxa EDS-205A
INFORMATIQUE / SWITCHS | SWITCH_RESEAU_PUBLIC | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Netgear 48 ports
CORALIE / CRYOSTAT / VIDE | VANNE_A_MEMBRANE_DN40 | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Serie 22 DN40 (1 1/2")
Note on A1: La Catégorie est également le PATH dans l'arbre des composants dans Le Plone EULER
Note on B1: Nom de l'éléments
Note on C1: Nb de pièces de rechange en stock. - Rouge s'il le nombre est plus petit que 1 - Vert s'il est plus grand que zéro. Attention ce stock peut-être utilisé pour plusieurs éléments. Exemple: les 2 contrôleurs CCD ont un 1 même spare (voir colonne "partage")
Note on D1: Indique qu'une piece est utilisee pour plusieurs applications
Note on E1: Nb de pièces en usage simultane
Note on F1: Lien sur l'arbre des composants Plone EULER
Note on G1: La notion de ESSENTIEL signifie que immédiatement on ne peut plus observer. Soit globalement (Observation), soit uniquement pour un instrument (Coralie, Necam, ...). Le terme "-" signifie que l'on peut observer à court ou moyen terme.
Note on H1: Status en cas de panne. Seuls 2 états: - OK: on a une pièce de rechange OU l'éléments n'est pas ESSENTIEL - ATTENTION: L'élément est ESSENTIEL ET il n'y a pas de pièces de rechange.
Note on I1: Indique si le Status "ATTENTION" est malgré tout acceptable, indiquant ainsi que le manque de piece de rechange est accepté. En cas de validation merci d'indiquer la raison en insérant une remarque.
Note on J1: Un status ATTENTION, indiquer la necessité d'acheter une piece de rechange selon la priorité de la colonne "Priorité" (1..3)
Note on B8: Boite "Alimentations" Armoire SPARE

## Alimentation DC
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Prix | Remplacement | Note | Date de Note
SERVICES / RESEAU_ADAM_FILAIRE / CORALIE_ACCELEROMETRE_PRESSION | ALIMENTATION_DANS_CIO | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Fabrication observatoire |  | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148 + Convertisseur DC/DC (TracoPower par exemple)
SERVICES / RESEAU_ADAM_ETHERNET / COUPO | ALIMENTATION_24V_1.7A | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | MW MDR-40-24 |  | STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491
GROUPE_FROID / CONTROLE | ALIMENTATION_24V_2.5A | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | MW MDR-60-24 |  | STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491 | ATTENTION: 2 alim identique sur la photo du tableau ???
GROUPE_FROID / CONTROLE | ALIMENTATION_24V_2.5A | [5 empty] | ATTENTION |  | OK | MW MDR-60-24 |  | STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491 | ATTENTION: 2 alim identiquer sur la photo du tableau ???
TELESCOPE / HARDWARE_INFORMATIQUE | ALIMENTATION_24V_2.5A_RACK_HUB | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | MW MDR-60-24 |  | STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491
COUPOLE / HARDWARE_FLAPS | ALIMENTATION_24V_10A_Moteurs | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | MW SDR-240-24 |  | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149
COUPOLE / HARDWARE_VOLET-CIMIER | ALIMENTATION_24V_0.75A_BLUETOOTH | 0 | FALSE | 2 | Lien | - | OK | FALSE | OK | PhoenixContact STEP Power 24V0.74A | 32.6 | Modèle d'actuallité (nouvelle génération STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 1088494)
COUPOLE / CONTROLE_VOLET-CIMIER | ALIMENTATION_24V_10A_BECKHOFF | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | PhoenixContact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149 | 130.72 | Modèle d'actuallité
TELESCOPE / HARDWARE_INFORMATIQUE | ALIMENTATION_24V_10A_PLC | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | PhoenixContact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149 | 130.72 | Modèle d'actuallité
TELESCOPE / SAFETY_et_HYDRAULIQUE / SAFETY | ALIMENTATION_24V_10A_RACK_HYDRAULIQUE | 0 | FALSE | 1 | Lien | Observation | ATTENTION | FALSE | ATTENTION | PhoenixContact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149 | 130.72 | Modèle d'actuallité
SERVICES / RESEAU_ADAM_ETHERNET / GROUPEFROID | ALIMENTATION_24V_0.6A | 0 | FALSE | 1 | Lien | - | OK | FALSE | OK | Sur Rail DIN |  | STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 1088494
RPM / KALAO COFFRET | ALIMENTATION_24V_2,5A | [8 empty] | MW MDR-60-24 |  | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148 | A récupéré dans le tableau du Schwammle | 2021-03-01
RPM / M3 | ALIMENTATION_24V_2,5A | [8 empty] | MW MDR-60-24 |  | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148 | A récupéré dans le tableau du Schwammle | 2021-03-01
RPM / RPM COUPLER / AX5206 / HUB | ALIMENTATION_24V_2,5A | [8 empty] | MW MDR-60-24 |  | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148 | Sur plaque de bois avec coupler dans l'armoire des spare (M.Crausaz) | 2021-03-01
REM / REM COUPLER | ALIMENTATION_24V_2,5A | [8 empty] | MW MDR-60-24 |  | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148 | Sur plaque de bois avec coupler dans l'armoire des spare (M.Crausaz) | 2021-03-01
LOCAL DES POMPE / CHASSIS KALAO | ALIMENTATION_24V_10A | [8 empty] | Phoenix contact UNO-PS/1AC/24DC/240W - 2904372 | 110 | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149
[6 empty] | Suggestion d'homogénéisation |  | Petites et compact
[10 empty] | STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 1088494 | évolution gamme | STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - 2868635
[10 empty] | STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491 | évolution gamme | STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 - 2868651
Classic
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149
| Pour Info : | gamme 24V |  |  |  | gamme 12V
|  | STEP3 |  | 0,63A | 26 |  | 1A
|  |  |  | 1,3A | 34 |  | 1,5A
|  |  |  | 2,5A | 42.5 |  | 3A
|  |  |  | 4A | 53 |  | 5A
|  |  |  | 5A | 60
|  | TRIO Power |  | 3A (Special C2LPS)) | 55 |  | 5A (Special C2LPS)
|  |  |  | 5A | 77 |  | 10A
|  |  |  | 10A | 130
|  |  |  | 20A | 196
Achat: | Pour remplacement immédiat:
| STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 1088494 |  | 1 | 34 | 34 |  | 2020-11-01
| TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148 |  | 1 | 77 | 77 |  | 2020-11-01
| STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491 |  | 2 | 42.5 | 85 |  | 2021-03-01
0
| Spares: |  |  |  | 0
0
| STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 1088494 |  | 1 | 34 | 34 |  | 2020-11-01
| TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 No 2903149 |  | 2 | 130 | 260 |  | 2020-11-01
| STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 1088491 |  | 2 | 42.5 | 85 |  | 2020-11-01
| TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - 2903148 |  | 1 | 77 | 77 |  | 2020-11-01
652
Note on B9: Boite "Alimentations" Armoire SPARE

## Ref-Relais+Disjoncteur-LaSilla
Disjonteur ou relais de remplacement La Silla
Emplacement | Référence dans tableau | Type de produit | Valeurs actuel | Marque et Modèle actuel | Marque et Modèle équivalent | EAN nouveau modèle | Quantitées référencées
TDG-L102 | F32 | Disjoncteur coupe circuit | C63 Tri 4 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C63 | Schneider A9F74463 | 3606480079801 | 2
F33
| F34 |  | C25 Tri 4 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C25 | Schneider A9F74425 | 3606480079764 | 15
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
F44
F47
F48
F49
F50
F60
| F51 |  | C20 Tri 4 Pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C20 | Schneider A9F74420 | 3606480079757 | 1
| F45 |  | C13 Tri 4 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C13 | Schneider A9F74413 | 3606480080463 | 15
F46
F52
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F61
F62
| F35 |  | C13 Mono 2 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C13 | Schneider A9F74213 | 3606480080340 | 18
| FI 36 | Disjoncteur différentiel | 400V 25A 30mA 4 pôles | Merlin Gerin FI 23467 | Schneider A9R61425 | 3606480089572 | 6
FI 37
FI 50
FI 54
FI 55
FI 56
| K68-1 | Relais | 415V 40A AC1 4NO | Merlin Gerin 15386 | Schneider A9C20844 | 3606480088629 | 1
| K68 |  | 415V 20A 4NO | Merlin Gerin 15384 | Schneider A9C20834 | 3606480088599 | 4
| K69 |  | 400V 25A 30mA 4 pôles | Merlin Gerin 15962
K69-1
TEUPS-L105 | K77-1
| K77 |  | 415V 20A 2NO-2NF AC1 | Merlin Gerin 15389 | Schneider A9C20838 | 3606480375118 | 4
K78
K79
K79-1
| 31 | Disjoncteur coupe circuit | C40 Tri 4 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C40 | Schneider A9F74440 | 3606480079788 | 1
| 32 |  | C25 Tri 4 Pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C25 | Schneider A9F74425 | 3606480079764 | 15
| 33 |  | C13 Mono 2 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C13 | Schneider A9F74213 | 3606480080340 | 18
34
35
36
| 86 |  | C10 mono 2 pôles | ABB C10 | Schneider A9F74210 | 3606480079559 | 4
87
| 39 |  | C13 Mono 2 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C13 | Schneider A9F74213 | 3606480080340 | 18
42
45
56
59
43
46
54
57
44
47
58
| 41 |  | C13 Mono 2 pôles | ABB C13 | Schneider A9F74213 | 3606480080340 | 18
| 41 UPS |  | C13 Tri 4 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C13 | Schneider A9F74413 | 3606480080463 | 15
51
53
55
| 80 |  | C16 mono 2 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C16 | Schneider A9F74216 | 3606480079566 | 3
81
82
TERC L201 | Cimier Ouvre | Relais | 24VDC 1F+1O | Schneider LC1 D09 BL 24V DC | Schneider LC1D09BL 24VDC 9A | 3389110361070 | 5
Cimier Ferme
Volet Ouvre
Volet Ferme
Moteur Pompe Volet
TEC L301 | K1 | Contacteur industriel | Ith 20A 230V | Telemecanique GC1-M22Z | Schneider DIN45 GC1 25A 2F/2O GC2522M5 | 3389110720730 | 6
K1
K2
K2
K3
K3
| F1 | Disjoncteur coupe circuit | C16 Tri 4 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C16 | Schneider A9F74416 | 3606480079740 | 3
F2
| F3 | Disjoncteur différentiel | C10 mono 2 pôles | Merlin Gerin DPN vigi C10 | Schneider A9N19532 | 3606480613142 | 2
F4
| F5 | Disjoncteur coupe circuit | C4 Mono 2 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C4 | Schneider A9F74204 | 3606480080357 | 1
| F6 |  | C16 Tri 4 pôles | Merlin Gerin Multi 9 C60N C16 | Schneider A9F74416 | 3606480079740 | 3
TECO L301 | F1 (pas d'étiquette) | Disjoncteur coupe circuit | C10 mono 2 pôles | Siemens 5SY4210 MCB 10A - EAN 4001869181646 | Schneider A9F74210 | 3606480079559 | 4
F2 (pas d'étiquette)

## Inventaire câble la silla
Inventaire câble La Silla
Type de Câble | Type d'utilisation | Nombre de conducteur | Section d'un conducteur | Couleur du câble | Référence pour commande | Quantité restante | Lieu de stockage
Cat6 non blindé | Informatique | 4x2 |  | Blance |  | 20m
Cat6 blindé | Informatique | 4x2 |  | Orange
Secteur mono | Alimentation | 3 | 1,5mm2 | Blanc