**Commande d’azote liquide: LN2**

Appeler le beeper (Le numéro est programmé dans le téléphone de la salle de contrôle):

**9337 🡪 LN2 BEEP 1**

Attendre la fin des « bip, bip, bip, bip…. » et dicter le numéro du télescope Suisse « 4496 » (**Cuatro, Cuatro, Nueve, Seis**), le répéter 2 fois.

Ensuite ce sont eux qui rappelleront. Répondre et demander le ou les dewars que l’on souhaite envoyer au remplissage.

*Dans le cas où ils ne rappelaient pas, ils sont peut-être occupés. Aller demander à la réception qu’ils les appellent par radio.*

*Par exemple :*

**Buenas tardes, telescopio Suizo. Necesito nitrogeno liquido.**

**-Para el pequeño dewar** 🡪 pour le TP60 (petit dewar)

*Où*

**-Para el gran dewar** 🡪 pour le RANGER (grand dewar)

*Où*

**-Para ambos dewars** 🡪 Pour les deux dewars

*Les commandes peuvent se faire de préférence du lundi à 14:00 au vendredi à 16:00 (En cas d’urgence, les commandes sont possibles le Week-end*