|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NU Input xx |  |  |  |  |
| 2 | NU Input xy |  |  |  |  |
| 3 | +T1M1 Temperature M1 valeur Input AA | DAC OPT |  |  | 34 |
| 4 | +T1M2 Temperature Elect M2 valeur Input AA | DAC OPT |  |  | 66 |
| 5 | +T2M2 Temperature M2 valeur Input AA | DAC OPT |  |  | 31 |
| 6 | NU Input xz |  |  |  |  |
| 7 | +TTB Temperature Tube Bas valeur Input AA | DAC OPT |  |  | 61 |
| 8 | +TTH Temperature Tube Haut valeur Input AA | DAC OPT |  |  | 26 |
| 9 | +MPSR Mesure Pression Souflet Radiaux valeur Input AA | DAC OPT |  |  | 58 |
| 10 | +MPSD Mesure Pression Souflet Dorsaux valeur Input AA | DAC OPT |  |  | 23 |
| 11 | NC |  |  |  |  |
| 12 | NC |  |  |  |  |
| 13 | NC |  |  |  |  |
| 14 | NU Input Gnd xx |  |  |  |  |
| 15 | NU Input Gnd xy |  |  |  |  |
| 16 | -T1M1 Temperature M1 valeur Gnd AA | DAC OPT |  |  | 24 |
| 17 | -T1M2 Temperature Elect M2 Gnd Input AA | DAC OPT |  |  | 27 |
| 18 | -T2M2 Temperature M2 Gnd Input AA | DAC OPT |  |  | 29 |
| 19 | NU Input Gnd xz |  |  |  |  |
| 20 | -TTB Temperature Tube Bas Gnd Input AA | DAC OPT |  |  | 32 |
| 21 | -TTH Temperature Tube Haut Gnd Input AA | DAC OPT |  |  | 56 |
| 22 | -MPSR Mesure Pression Souflet Radiaux Gnd Input AA | DAC OPT |  |  | 59 |
| 23 | -MPSD Mesure Pression Souflet Dorsaux Gnd Input AA | DAC OPT |  |  | 64 |
| 24 | NC |  |  |  |  |
| 25 | NC |  |  |  |  |
| Sub-D25 | Câble : LAO Anciennement sur ICF1 |  |  |  |  |
| Male | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |