|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12 Volts Alimentation codeur | Din41612 |  |  | 30abc |
| 2 | D- Data – RS422 | Moxa P8 |  |  | 1 |
| 3 | GND | Moxa P8 |  |  | 5 |
| 4 | GND |  |  |  |  |
| 5 | +12 Volts Alimentation codeur |  |  |  |  |
| 6 | D+ Data + RS422 | Moxa P8 |  |  | 2 |
| 7 | GND | Din41612 |  |  | 32abc |
| 8 | GND |  |  |  |  |
| 9 | GND |  |  |  |  |
| Sub-D9 | Câble : LCM2 |  |  |  |  |
| male | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |