|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gnd | TOR OPT |  |  | 28 |
| 2 | Gnd |  |  |  |  |
| 3 | +24 Volt | TOR OPT |  |  | 19 |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | CDEAM2 Commande Alimentation M2 | TOR OPT |  |  | 30 |
| 6 | CDECA Commande de M3 en position CAssegrain | TOR OPT |  |  | 31 |
| 7 | RES OUT5 |  |  |  |  |
| 8 | RES OUT7 |  |  |  |  |
| 9 | RES OUT9 |  |  |  |  |
| 10 | RES OUT11 |  |  |  |  |
| 11 | RES OUT13 |  |  |  |  |
| 12 | RES OUT15 |  |  |  |  |
| 13 | Gnd |  |  |  |  |
| 14 | Gnd |  |  |  |  |
| 15 | NC |  |  |  |  |
| 16 | +24 Volt |  |  |  |  |
| 17 | RES OUT0 |  |  |  |  |
| 18 | CDENA Commande de M3 en position NAsmyth | TOR OPT |  |  | 12 |
| 19 | RES OUT4 |  |  |  |  |
| 20 | CDECM2 Commande Chaufage M2 | TOR OPT |  |  | 14 |
| 21 | RES OUT8 |  |  |  |  |
| 22 | RES OUT10 |  |  |  |  |
| 23 | RES OUT12 |  |  |  |  |
| 24 | RES OUT14 |  |  |  |  |
| 25 | NC |  |  |  |  |
| Sub-D25 | Câble : LDOS Anciennement sur ICI3 |  |  |  |  |
| Male | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |