|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NC |  |  |  |  |
| 2 | TX | P1 |  |  | 2 |
| 3 | RX | P1 |  |  | 3 |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | NC |  |  |  |  |
| 6 | NC |  |  |  |  |
| 7 | Gnd | P1 |  |  | 5 |
| 8 | NC |  |  |  |  |
| 9 | NC |  |  |  |  |
|  | REMARQUE En RS 232 le gnd est sur le 5 !!!!! |  |  |  |  |
| Sub-D9 | Câble : MGC Anciennement sur ICF4 |  |  |  |  |
| Male | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |