|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +PTX Potentiomètre Tilt X valeur | DAC OPT |  |  | 68 |
| 2 | +PTY Potentiomètre Tilt Y valeur | DAC OPT |  |  | 33 |
| 3 | +PX Potentiomètre X valeur | DAC OPT |  |  | 65 |
| 4 | +PY Potentiomètre Y valeur | DAC OPT |  |  | 30 |
| 5 | NC |  |  |  |  |
| 6 | -PTX Potentiomètre X Gnd | DAC OPT |  |  | 24 |
| 7 | +PTY Potentiomètre Tilt Y Gnd | DAC OPT |  |  | 27 |
| 8 | +PX Potentiomètre X Gnd | DAC OPT |  |  | 29 |
| 9 | +PY Potentiomètre Y Gnd | DAC OPT |  |  | 32 |
| Sub-D9 | Câble : PM2 Anciennement sur ICF1 |  |  |  |  |
| Male | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |