|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0.0 CM3M Commande M3 Manuelle | LDOE |  |  | 17 |
| 20 | P0.1 FCN Fin de course foyer nassmiyh | LDOE |  |  | 5 |
| 2 | P0.2 FCC Fin de course foyer Cassegrain | LDOE |  |  | 18 |
| 21 | P0.3 GV Grande Vitesse Raquette M2 | LDOE |  |  | 6 |
| 3 | P0.4 X+ Raquette M2 | LDOE |  |  | 19 |
| 22 | P0.5 X- Raquette M2 | LDOE |  |  | 7 |
| 4 | P0.6 Y+ Raquette M2 | LDOE |  |  | 20 |
| 23 | P0.7 Y- Raquette M2 | LDOE |  |  | 8 |
| 5 | P1.0 Z | LDOE |  |  | 21 |
| 24 | P1.1 Y | LDOE |  |  | 9 |
| 6 | P1.2 X | LDOE |  |  | 22 |
| 25 | P1.3 TY | LDOE |  |  | 10 |
| 7 | P1.4 TX | LDOE |  |  | 23 |
| 26 | P1.5 RM2 | LDOE |  |  | 11 |
| 8 | P1.6 NU | LDOE |  |  | 24 |
| 27 | P1.7 NU |  |  |  |  |
| 11 | P2.0 NU |  |  |  |  |
| 30 | P2.1 CDEAM2 Commande Alimentation M2 | LDOS |  |  | 5 |
| 12 | P2.2 CDENA Commande de M3 en NAsmyth | LDOS |  |  | 18 |
| 31 | P2.3 CDECA Commande de M3 en CAssegrain | LDOS |  |  | 6 |
| 13 | P2.4 NU |  |  |  |  |
| 32 | P2.5 NU |  |  |  |  |
| 14 | P2.6 CDECM2 Commande Chaufage M2 | LDOS |  |  | 20 |
| 33 | P2.7 |  |  |  |  |
| 15 | P3.0 |  |  |  |  |
| 34 | P3.1 |  |  |  |  |
| 16 | P3.2 |  |  |  |  |
| 35 | P3.3 |  |  |  |  |
| 17 | P3.4 |  |  |  |  |
| 36 | P3.5 |  |  |  |  |
| 18 | P3.6 |  |  |  |  |
| 37 | P3.7 |  |  |  |  |
| 10 | Gnd | LDOE |  |  | 1 |
| 28 | Gnd | LDOS |  |  | 1 |
| 29 | Gnd |  |  |  |  |
| 9 | IN.COM |  |  |  |  |
| 19 | OUT.COM (VCC) | LDOS |  |  | 3 |
|  | Câble : |  |  |  |  |
|  | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |