|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12 Volts | Din41612 |  |  | 30abc |
| 2 | -D ordinateur vers T+R | Moxa P7 |  |  | 2 |
| 3 | Blindage | Din41612 |  |  | 32abc |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | NC |  |  |  |  |
| 6 | +D ordinateur vers T+R | Moxa P7 |  |  | 1 |
| 7 | Gnd | Din41612 |  | jaune | 32abc |
| 8 | NC |  |  |  |  |
| 9 | NC |  |  |  |  |
|  | Rem : Relier pin 5 de Moxa P7 au gnd 32abc |  |  |  |  |
| Sub-D9 | Câble : CAA Old ICF5 Cable sur moxa P7 |  |  |  |  |
| Fem | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |