|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SINE1 |  |  |  |  |
| 2 | COSE1 |  |  |  |  |
| 3 | ZEROE1 |  |  |  |  |
| 4 | SINE1 (neg) |  |  |  |  |
| 5 | GND |  |  |  |  |
| 6 | GND |  |  |  |  |
| 7 | NC |  |  |  |  |
| 8 | Blindage |  |  |  |  |
| 9 | NC |  |  |  |  |
| 10 | COSE1 (neg) |  |  |  |  |
| 11 | +5V |  |  |  |  |
| 12 | ZEROE1 (neg) |  |  |  |  |
| 13 | +5V |  |  |  |  |
| 14 | ERRE1 |  |  |  |  |
| 15 | GND |  |  |  |  |
| Sub-D15 | Câble : EXEEL1 Anciennement sur REXE |  |
| fem | < Connecteur : |  |
|  | > Connecteur : |  |