|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gnd | TOR REG |  |  | 9 |
| 2 | Gnd |  |  |  |  |
| 3 | +24 Volt |  |  |  |  |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | SFCRO- (neg) Fin de course rotation sens + | TOR REG |  |  | 17 |
| 6 | RES INP3 |  |  |  |  |
| 7 | RES INP5 |  |  |  |  |
| 8 | RES INP7 |  |  |  |  |
| 9 | RES INP9 |  |  |  |  |
| 10 | RES INP11 |  |  |  |  |
| 11 | RES INP13 |  |  |  |  |
| 12 | RES INP15 |  |  |  |  |
| 13 | Gnd |  |  |  |  |
| 14 | Gnd |  |  |  |  |
| 15 | NC |  |  |  |  |
| 16 | +24 Volt |  |  |  |  |
| 17 | SFCRO+ (neg) Fin de course rotation sens - | TOR REG |  |  | 5 |
| 18 | IARO Initialisation Active ROtation | TOR REG |  |  | 18 |
| 19 | RES INP4 |  |  |  |  |
| 20 | RES INP6 |  |  |  |  |
| 21 | RES INP8 |  |  |  |  |
| 22 | RES INP10 |  |  |  |  |
| 23 | RES INP12 |  |  |  |  |
| 24 | RES INP14 |  |  |  |  |
| 25 | NC |  |  |  |  |
| Sub-D25 | Câble : LDRE Anciennement sur ICI5 |  |
| Male | < Connecteur : |  |
|  | > Connecteur : |  |