|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TxD ordinateur vers RxD GPS | Moxa P5 |  |  | 3 |
| 2 | NC |  |  |  |  |
| 3 | GND | Moxa P5 |  |  | 5 |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | Blindage |  |  |  |  |
| 6 | RxD ordinateur vers TxD GPS | Moxa P5 |  |  | 2 |
| 7 | CTS | Moxa P5 |  |  | 8 |
| 8 | NC |  |  |  |  |
| 9 | Blindage |  |  |  |  |
| Sub-D9 | Câble : LGPS Anciennement sur ICF4 |  |  |  |  |
| Fem | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |