|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRO ordinateur vers Socapel |  |  |  |  |
| 2 | RRO ordinateur vers Socapel |  |  |  |  |
| 3 | NC |  |  |  |  |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | Blindage |  |  |  |  |
| 6 | Gnd TRO |  |  |  |  |
| 7 | Gnd RRO |  |  |  |  |
| 8 | NC |  |  |  |  |
| 9 | Blindage |  |  |  |  |
|  | Sur carte boucle de courant, voir implantation |  |  |  |  |
| Sub-D9 | Câble : LSRO Anciennement sur ICF3 |  |  |  |  |
| Fem | < Connecteur : |  |  |  |  |
|  | > Connecteur : |  |  |  |  |