|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gnd | TOR REG |  |  | 9 |
| 2 | Gnd |  |  |  |  |
| 3 | +24 Volt |  |  |  |  |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | RES INP1 |  |  |  |  |
| 6 | RES INP3 |  |  |  |  |
| 7 | SFCEL- (neg) Fin de course élévation sens + | TOR REG |  |  | 4 |
| 8 | RES INP7 |  |  |  |  |
| 9 | RES INP9 |  |  |  |  |
| 10 | RES INP11 |  |  |  |  |
| 11 | NC |  |  |  |  |
| 12 | NC |  |  |  |  |
| 13 | Gnd |  |  |  |  |
| 14 | Gnd |  |  |  |  |
| 15 | NC |  |  |  |  |
| 16 | +24 Volt |  |  |  |  |
| 17 | NC |  |  |  |  |
| 18 | SFCEL+ (neg) Fin de course élévation sens - | TOR REG |  |  | 22 |
| 19 | RES INP4 |  |  |  |  |
| 20 | RES INP6 |  |  |  |  |
| 21 | RES INP8 |  |  |  |  |
| 22 | RES INP10 |  |  |  |  |
| 23 | RES INP12 |  |  |  |  |
| 24 | NC |  |  |  |  |
| 25 | NC |  |  |  |  |
| Sub-D25 | Câble : TPE Anciennement sur ICI2 |  |
| Male | < Connecteur : |  |
|  | > Connecteur : |  |