|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND |  |  |  |  |
| 2 | GND |  |  |  |  |
| 3 | +24V |  |  |  |  |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | OUT1 |  |  |  |  |
| 6 | OUT2 |  |  |  |  |
| 7 | OUT3 |  |  |  |  |
| 8 | OUT4 |  |  |  |  |
| 9 | GND | TOR |  | jaune | 10 |
| 10 | NC |  |  |  |  |
| 11 | +24V | TOR |  | orange | 19 |
| 12 | RSEC Rearmement SECurite P2.0 | TOR |  | blanc | 11 |
| 13 | OUT2 |  |  |  |  |
| 14 | OUT4 |  |  |  |  |
| 15 | OUT6 |  |  |  |  |
| Sub-D15 | Câble : J3132A |  |
| Mal | < Connecteur : |  |
|  | > Connecteur : |  |