|  | Description | Remarques | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +12 Volts Alimentation codeur | Din41612 |  | orange | 30abc |
| 2 | D- Data – RS422 | Moxa P8 |  | bleu | 2 |
| 3 | GND | Din41612 |  |  | 32 abc |
| 4 | NC |  |  |  |  |
| 5 | NC |  |  |  |  |
| 6 | D+ Data + RS422 | Moxa P8 |  | violet | 1 |
| 7 | GND | Din41612 |  |  | 32 abc |
| 8 | NC |  |  |  |  |
| 9 | NC |  |  |  |  |
|  | Din41612 32 abc Reference Gnd for serial | Moxa P8 |  | beige | 5 |
| Sub-D9 | Câble : LCD Cable lecture codeur absolu coupole T+R vers boite moxa P8 |  |
| Fem | < Connecteur : |  |
|  | > Connecteur : |  |