|  | Description | Connecteur | mm2 | Couleur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0.0 NU |  |  |  |  |
| 20 | P0.1 SPB Neg Sécurité basse pression | J3131A |  |  | 12 |
| 2 | P0.2 SFRH Sécurité sur pression retour huile | J3131A |  |  | 13 |
| 21 | P0.3 SFR Sécurité filtre refroidissement | J3131A |  |  | 6 |
| 3 | P0.4 SFP Sécurité filtre pompe | J3131A |  |  | 14 |
| 22 | P0.5 SHPI Sécurité haute pression inférieur | J3131A |  |  | 7 |
| 4 | P0.6 SHPS Sécurité haute pression supérieur | J3131A |  |  | 15 |
| 23 | P0.7 SNIV Sécurité niveau réservoir | J3131A |  |  | 8 |
| 5 | P1.0 SPB1 Sécurité basse pression (MS1) | BCS2 |  |  | 1 |
| 24 | P1.1 SPB2 Sécurité basse pression (MS2) | BCS2 |  |  | 9 |
| 6 | P1.2 SPB3 Sécurité basse pression (MS3) | BCS2 |  |  | 2 |
| 25 | P1.3 SPB4 Sécurité basse pression (MS4) | BCS2 |  |  | 10 |
| 7 | P1.4 SPB5 Sécurité basse pression (MS5) | BCS2 |  |  | 3 |
| 26 | P1.5 SPB6 Sécurité basse pression (MS6) | BCS2 |  |  | 11 |
| 8 | P1.6 SPB7 Sécurité basse pression (MS7) | BCS2 |  |  | 4 |
| 27 | P1.7 SPB8 Sécurité basse pression (MS8) | BCS2 |  |  | 12 |
|  | Output |  |  |  |  |
| 11 | P2.0 RSEC Réarmement des sécurités | J3132A |  |  | 12 |
| 30 | P2.1 NU non utilise | J3132A |  |  | 5 |
| 12 | P2.2 |  |  |  |  |
| 31 | P2.3 |  |  |  |  |
| 13 | P2.4 |  |  |  |  |
| 32 | P2.5 |  |  |  |  |
| 14 | P2.6 |  |  |  |  |
| 33 | P2.7 |  |  |  |  |
| 15 | P3.0 |  |  |  |  |
| 34 | P3.1 |  |  |  |  |
| 16 | P3.2 |  |  |  |  |
| 35 | P3.3 |  |  |  |  |
| 17 | P3.4 |  |  |  |  |
| 36 | P3.5 |  |  |  |  |
| 18 | P3.6 |  |  |  |  |
| 37 | P3.7 |  |  |  |  |
| 10 | Gnd | J3131A |  |  | 1 |
| 28 | Gnd | J3131A |  |  | 2 |
| 29 | Gnd | BCS2 |  |  | 6 |
| 9 | IN.COM |  |  |  |  |
| 19 | OUT.COM (VCC) |  |  |  |  |
|  | Câble : |  |
|  | < Connecteur : |  |
|  | > Connecteur : |  |