## Numerotation câbles LS new
|  |  | L101 | L102 | [7 empty] | L103 |  |  | L105 | [7 empty] | L106 |  | L107 | L201 |  |  |  | L301 | [6 empty] | L401
Nom câble | Description | Type | Mur | TRI | TDG | TSD | TCP | TDIVERS | MUR | COMPRESSEUR | AGREGAT | MUR | CLIM CORALIE | AZOTE CORALIE | TEL-CLIM | TEUPS | RACK-LCU | RACK-SERVER | RACK-SERVER | TECLIM UPS | RACK-SERVER | MUR | ENCEINTE CORALIE | EXT. CORALIE | CP | REM | RPM | TERC | MUR | TUBE | BARRILET | CHASSIS TOURNANT | FOURCHE CORALIE | FOURCHE KALAO | DOME | TEC | TABLEAU | GF | MUR
AGPS | Câble antenne GPS | [7 empty] | L102-X0601
ALIM2 | Alimentation électronique M2 | [30 empty] | L301-X0301
ALIM3 | Alimentation électronique M3 | M3
BCS1 | Boîte de connections sécurisés 1 |  |  | L102-X0101 |  |  |  | L102-X0501
BCS2 | Boîte de connections sécurisés 2 (anciennement sur tableau de Service) |  |  | L102-X0102 |  |  |  | L102-X0502
BMG | Bloc moteur graissage
CIMIER | Data BUS Adam Cimier | [7 empty] | L102-X0602
CP1 | Coup de poing n°1 (Sécurité) | Coup de Poing | [5 empty] | L102-X0503
CP2 | Coup de poing n°2 (Sécurité) | Coup de Poing | [5 empty] | L102-X0504 | [17 empty] | L201-X0201
CP3 | Coup de poing n°3 (Sécurité) | Coup de Poing | [5 empty] | L102-X0505 | [16 empty] | L107-X0101
CP4 | Coup de poing n°4 (Sécurité) | Coup de Poing | [5 empty] | L102-X0506 |  |  | L102-X0701
CPSD | Convertisseur Pneumatique Soufflets Dorsaux | [25 empty] | L201-X0301
CPSR | Convertisseur Pneumatique Soufflets Radiaux | [25 empty] | L201-X0302
CSD | Commande soufflets Dorsaux (CH1 de MGC)
CSR | Commande soufflets Radiaux (CH2 de MGC)
CTCP | Tableau de distribution électrique général |  |  |  |  | L102-X0301 | L102-X0401
CUFD | Commande CUFI ET CUFS data (remplace CUFID et CUFSD) | [6 empty] | L102-X0507
CUFID | Commande CUFI Data |  |  |  | L102-X0201 |  |  |  | L102-X0603
CUFSD | Commande CUFS Data |  |  |  | L102-X0202 |  |  |  | L102-X0604
CUFSS (CUFI et CUFS) | Commande CUFI et CUFS |  |  |  | L102-X0203 |  |  |  | L102-X0605
EXEA1 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 1 Azimut
EXEA2 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 2 Azimut
EXEA3 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 3 Azimut
EXEA4 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 4 Azimut
EXEE1 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 1 Elevation
EXEE2 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 2 Elevation
FRH | Sécurité surpréssion filtre retour d'huile |  |  | L102-X0103 |  |  |  | L102-X0508
GRA | Graissage reducteur Azimut (avec sonde de température)
GRE | Graissage reducteur Elevation (avec sonde de température)
J3161 | Cabke entre SER-IS (AES) | [5 empty] | L102-X0402 |  | L102-X0606
J3171 | Cabke entre SER-IS (AES) | [5 empty] | L102-X0403 |  | L102-X0607
LAO | Liaison analogique optique (capteur téléscope)
LCAA | [28 empty] | L201-X0501
LCAE | Liaison codeur absolu Elevation
LCD | Liaison codeur position du dome | [7 empty] | L102-X0608 | [26 empty] | L301-X0701
LCM2 | Liaison codeur M2 | [30 empty] | L301-X0302
LCRO | Liaison Codeur Nomur rotateur
LDA | Liaison données Azimut
LDE | Liaision données Elevation
LDM2 | Liaison digital M2 | [30 empty] | L301-X0303
LDOE | Liaison digitale optique entrée (raquette M2 et M3)
LDOS | Liaison digitale optique sortie (commande graissage alimentation etc.)
LDPRO
LDRE
LDRS | (réserve)
LGPS | Liaison RS232 GPS + top synchro | [7 empty] | L102-X0609
LIDAA1 | Lecture optique de la règle LIDA tete 1 Azimut
LIDAA2 | Lecture optique de la règle LIDA tete 2 Azimut
LIDAA3 | Lecture optique de la règle LIDA tete 3 Azimut
LIDAA4 | Lecture optique de la règle LIDA tete 4 Azimut
LIDAE1 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 1 Elevation
LIDAE2 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 2 Elevation
LKOPT | Link optique (LK2) | [14 empty] | L105-X0201
LKREG | Link réglage (LK1) | [14 empty] | L105-X0202
LKSER | Link service (LK3) | [7 empty] | L102-X0610 | [6 empty] | L105-X0203
LKTP | 3 Link transputer | [13 empty] | L105-X0101 | L105-X0204
LSAJ | Liaison sérielle ampli socapel anti-jeu Azimut
LSAZ | Liaison sérielle ampli socapel Aziumut
LSEL | Liaison sérielle ampli socapel Elevation
LSRO | Liaison sérielle ampli socapel Rotateur
M2 | Liaison BJM2-M2 | [30 empty] | L301-X0304 | L301-X0401
M3 | Commande M3
MAJ | Moteur anti-jeu azimut
MAR | Moteur anti-jeu Rotateur
MARO | Moteur anti-jeux Rotateur
MAZ | Moteur Azimut
MEL | Moteur Elevation
MER | Moteur Entrainement Rotateur
MGCRS232 | Liaison RS232 de MGC (pas standard) (option PC)
MPC | MPC |  |  | L102-X0104 | L102-X0204
MPI | MPI |  |  | L102-X0105 | L102-X0205
MPS | MPS |  |  | L102-X0106 | L102-X0206
MRO | MRO
PM2 | PM2
PM3 | Position de M3 (réserve)
PP4 | Pression Poche 4 huile palier hydrostatique | [5 empty] | L102-X0404 | [20 empty] | L201-X0401
PP5 | Pression Poche 5 huile palier hydrostatique | [5 empty] | L102-X0405 | [20 empty] | L201-X0402
PPI | Manomètre PPI | [6 empty] | L102-X0509 | [19 empty] | L201-X0403
PPS | Manomètre PPS | [6 empty] | L102-X0510 | [19 empty] | L201-X0404
RAJ | Resolver anti-jeu azimut
RAZ | Resolver Azimut
RAZEL | Commande Azimut Elevation avec la raquette test Télescope | [32 empty] | L301-X0501
REL | Resolver Elevation
RER | Resolver Entrainement Rotateur
RM2 | Commande M2 avec la raquette de test télescope | [32 empty] | L301-X0502
RM3 | Commande M3 avec la raquette de test télescope | [32 empty] | L301-X0503
RMRO | Resolver Rotateur
RPAZ | Cable et Raquette commande manuel pompes Azimut
RPN | Commande pneumatique avec la raquette test pneumatique | [32 empty] | L301-X0504
RRO | Commande de rotation
RTAZEL | Commande Azimut + Elevation avec raquette test téléscope | [32 empty] | L301-X0505
RTM2 | Commande M2 avec raquette de test téléscope | [32 empty] | L301-X0506
RTPN | Câble raquette de test pneumatique | [32 empty] | L301-X0507
RTRO | Commande de rotation avec la raquette de test téléscope | [32 empty] | L301-X0508
RTT | Cable et raquette de test télescope | [32 empty] | L301-X0509 / L301-X0510
SCF | Signal capteur de Force (CH1 de MGC) | [28 empty] | L301-X0101
SCHWAMMLE | Refroidissement retour d'huile au TSD | [7 empty] | L102-X0611
SCI | Signal capteur inclinaison M1 (CH2 de MGC)
SCPCZAZ | Sécurité coup de poing canne azote | [6 empty] | L102-X0511 | [26 empty] | L301-X0601
SECU | Câble sécurité arrêt d'urgence |  |  |  |  | L102-X0302
SVA | Sécurité verrouillage Azimut | [28 empty] | L301-X0102
SVE | Sécurité verrouillage Elevation
T1B | Température bas du tube | [29 empty] | L301-X0201
T1H | Température haut du tube
T1M1 | Sonde de température n°1 de M1 | [28 empty] | L301-X0103
T1M2 | Sonde de température n°1 de M2 | [30 empty] | L301-X0305
T1M3 | Sonde de température n°1 de M3 (non utilisé)
T2M2 | Sonde de température n°2 de M2 | [30 empty] | L301-X0306
THP | Température huile palier | [6 empty] | L102-X0512 | [19 empty] | L201-X0405
THR | Sonde de température huile réservoir Agrégat |  |  | L102-X0107 |  |  | L102-X0406
TPA | Transmetteur de position Eucron Azimut
TPE | Transmetteur de position Eucron Elevation
TRISOCAPEL | Alimentation moteur ampli socapel 3x220V |  |  |  | L102-X0207
VD | Vannes de dépression | [26 empty] | L201-X0406 | [5 empty] | L301-X0511
LINSIG | Encodeur et switch moteur linéaire M3 | M3 | [27 empty] | L301-X0104 | L301-X0202
LINPHA | Puissance moteur linéaire M3 | M3 | [27 empty] | L301-X0105 | L301-X0203
ROTSIG | Encodeur et switch moteurs antibaklash et rotation | M3 | [27 empty] | L301-X0106 | L301-X0204
ROTPHA | puissance moteurs antibaklash et rotation | M3 | [27 empty] | L301-X0107 | L301-X0205
ALIM 24V | Alimentation du coffret M3 depuis le REM | M3 | [28 empty] | L301-X0206
LIN MOT | Liaison pour moteur linéaire entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
ADC1 | Liaison ADC1 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
ADC2 | Liaison ADC2 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
FLIP MIRROR | Liaison Flip mirror entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
SHUTTER | Liaison shutter entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
T. BENCH AIR | Liaison sonde temp 1 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
T. BENCH BOARD | Liaison sonde temp 2 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
T.WATER IN | Liaison sonde temp 3 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
T. WATER OUT | Liaison sonde temp 4 coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO
ALIM 24V | Alimentation coffret Kalao depuis le REM. | KALAO
Nouveaux câbles Kalao
Nouveaux câbles M3
Câble probablement obsolète ou retirés
Câble existant
Câble qui n'a pas de double raccordement (non utilisé, réserve ou attente)
A contrôler

## Liste câbles bâtiment instrumen
|  |  | L102 | [6 empty] | L105 |  |  |  | L107 | L201 | [10 empty] | L301 | [16 empty] | L401 | Exterieur
Nom câble | Description | Type | AGREGAT | TCP | TDG | TSD-IS | TCB | TSD-SER | CP | SUN | BCO | RACK-LCU | RACK-SERVER | CP | CAZ | CP | DPN | HYD | LCAA | REDU | REM | RPM | TERC | TPA | VERROU AZIMUT | BARILLET | BAS TUBE | BJM2 | M2 | BJRT | CANNE AZOTE | CD | CEL | CIS | CP | FOURCHE | HAUT TUBE | M3 | NASMYTH | REDUC ELEV | ROT CHAMP | VERROU ELEV | SCHWAMMLE | TOIT
AGPS | Câble antenne GPS | [6 empty] | L102-X0601 | [35 empty] | TOIT-X0101
ALIM2 | Alimentation électronique M2 | [20 empty] | L201-X0801 | [5 empty] | L301-X0301
ALIM3 | Alimentation électronique M3 | M3 | [19 empty] | L201-X0802 | [15 empty] | L301-X1301
BCS1 | Boîte de connections sécurisés 1 |  | L102-X0101 |  |  |  | L102-X0501
BCS2 | Boîte de connections sécurisés 2 (anciennement sur tableau de Service) |  | L102-X0102 |  |  |  | L102-X0502
BMG | Bloc moteur graissage | [20 empty] | L201-X0803
CIMIER | Data BUS Adam Cimier | [6 empty] | L102-X0602 | [14 empty] | L201-X0901
CP1 | Coup de poing n°1 (Sécurité) | Coup de Poing |  |  |  |  | L102-X0503 | [27 empty] | L301-X1001
CP2 | Coup de poing n°2 (Sécurité) | Coup de Poing |  |  |  |  | L102-X0504 | [8 empty] | L201-X0201
CP3 | Coup de poing n°3 (Sécurité) | Coup de Poing |  |  |  |  | L102-X0505 | [6 empty] | L107-X0101
CP4 | Coup de poing n°4 (Sécurité) | Coup de Poing |  |  |  |  | L102-X0506 |  | L102-X0701
CPSD | Convertisseur Pneumatique Soufflets Dorsaux | [15 empty] | L201-X0301 |  |  |  |  | L201-X0804
CPSR | Convertisseur Pneumatique Soufflets Radiaux | [15 empty] | L201-X0302 |  |  |  |  | L201-X0805
CSD | Commande soufflets Dorsaux (CH1 de MGC) | [19 empty] | L201-X0701 | L201-X0806
CSR | Commande soufflets Radiaux (CH2 de MGC) | [19 empty] | L201-X0702 | L201-X0807
CTCP | Tableau de distribution électrique général |  |  |  | L102-X0301 | L102-X0401
CUFD | Commande CUFI ET CUFS data (remplace CUFID et CUFSD) | [5 empty] | L102-X0507 | [15 empty] | L201-X0902
CUFID | Commande CUFI Data |  |  | L102-X0201 |  |  |  | L102-X0603
CUFSD | Commande CUFS Data |  |  | L102-X0202 |  |  |  | L102-X0604
CUFSS (CUFI et CUFS) | Commande CUFI et CUFS |  |  | L102-X0203 |  |  |  | L102-X0605
EXEA1 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 1 Azimut | [19 empty] | L201-X0703 / L201-X0709
EXEA2 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 2 Azimut | [19 empty] | L201-X0704 / L201-X0710
EXEA3 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 3 Azimut | [19 empty] | L201-X0705 / L201-X0711
EXEA4 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 4 Azimut | [19 empty] | L201-X0706 / L201-X0712
EXEE1 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 1 Elevation | [19 empty] | L201-X0707 / L201-X0713
EXEE2 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 2 Elevation | [19 empty] | L201-X0708 / L201-X0714
FRH | Sécurité surpréssion filtre retour d'huile |  | L102-X0103 |  |  |  | L102-X0508
GRA | Graissage reducteur Azimut (avec sonde de température) | [20 empty] | L201-X0808
GRE | Graissage reducteur Elevation (avec sonde de température) | [20 empty] | L201-X0809
J3161 | Cabke entre SER-IS (AES) |  |  |  |  | L102-X0402 |  | L102-X0606
J3171 | Cabke entre SER-IS (AES) |  |  |  |  | L102-X0403 |  | L102-X0607
LAO | Liaison analogique optique (capteur téléscope) | [19 empty] | L201-X0715 | L201-X0810
LCAA | [18 empty] | L201-X0501 |  | L201-X0716
LCAE | Liaison codeur absolu Elevation | [19 empty] | L201-X0717 | [20 empty] | L301-X1701
LCD | Liaison codeur position du dome | [6 empty] | L102-X0608 | [23 empty] | L301-X0701
LCM2 | Liaison codeur M2 | [19 empty] | L201-X0718 | [6 empty] | L301-X0302
LCRO | Liaison Codeur Nomur rotateur | [19 empty] | L201-X0719
LDA | Liaison données Azimut | [19 empty] | L201-X0720 | L201-X0811
LDE | Liaision données Elevation | [19 empty] | L201-X0721 | L201-X0812
LDM2 | Liaison digital M2 | [19 empty] | L201-X0722 | [6 empty] | L301-X0303
LDOE | Liaison digitale optique entrée (raquette M2 et M3) | [20 empty] | L201-X0813
LDOS | Liaison digitale optique sortie (commande graissage alimentation etc.) | [20 empty] | L201-X0814
LDPRO | [21 empty] | L201-X0815 | [18 empty] | L301-X1601
LDRE | [20 empty] | L201-X0723 | L201-X0816
LDRS | (réserve) | [19 empty] | L201-X0724
LGPS | Liaison RS232 GPS + top synchro | [6 empty] | L102-X0609 | [12 empty] | L201-X0725
LIDAA1 | Lecture optique de la règle LIDA tete 1 Azimut | [13 empty] | L201-X0101 | [5 empty] | L201-X0726
LIDAA2 | Lecture optique de la règle LIDA tete 2 Azimut | [13 empty] | L201-X0102 | [5 empty] | L201-X0727
LIDAA3 | Lecture optique de la règle LIDA tete 3 Azimut | [13 empty] | L201-X0103 | [5 empty] | L201-X0728
LIDAA4 | Lecture optique de la règle LIDA tete 4 Azimut | [13 empty] | L201-X0104 | [5 empty] | L201-X0729
LIDAE1 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 1 Elevation | [19 empty] | L201-X0730 | [11 empty] | L301-X0801
LIDAE2 | Signaux interpolateur Nomur LIDA tete 2 Elevation | [19 empty] | L201-X0731 | [11 empty] | L301-X0802
LKOPT | Link optique (LK2) | [9 empty] | L105-X0201 | [9 empty] | L201-X0732
LKREG | Link réglage (LK1) | [9 empty] | L105-X0202 | [9 empty] | L201-X0733
LKSER | Link service (LK3) | [6 empty] | L102-X0610 |  |  | L105-X0203
LKTP | 3 Link transputer | [8 empty] | L105-X0101 | L105-X0204
LSAJ | Liaison sérielle ampli socapel anti-jeu Azimut | [19 empty] | L201-X0734 | L201-X0817
LSAZ | Liaison sérielle ampli socapel Aziumut | [19 empty] | L201-X0735 | L201-X0818
LSEL | Liaison sérielle ampli socapel Elevation | [19 empty] | L201-X0736 | L201-X0819
LSRO | Liaison sérielle ampli socapel Rotateur | [19 empty] | L201-X0737 | L201-X0820
M2 | Liaison BJM2-M2 | [26 empty] | L301-X0304 | L301-X0401
M3 | Commande M3 | [20 empty] | L201-X0821 | [15 empty] | L301-X1302
MAJ | Moteur anti-jeu azimut | [18 empty] | L201-X0601 |  | L201-X0822
MAR | Moteur anti-jeu Rotateur | [20 empty] | L201-X0823
MARO | Moteur anti-jeux Rotateur | [20 empty] | L201-X0824
MAZ | Moteur Azimut | [18 empty] | L201-X0602 |  | L201-X0825
MEL | Moteur Elevation | [20 empty] | L201-X0826 | [17 empty] | L301-X1501
MER | Moteur Entrainement Rotateur | [20 empty] | L201-X0827
MGCRS232 | Liaison RS232 de MGC (pas standard) (option PC) | [19 empty] | L201-X0738
MPC | MPC |  | L102-X0104 | L102-X0204
MPI | MPI |  | L102-X0105 | L102-X0205
MPS | MPS |  | L102-X0106 | L102-X0206
MRO | MRO | [20 empty] | L201-X0828 | [18 empty] | L301-X1602
PM2 | PM2 | [19 empty] | L201-X0739
PM3 | Position de M3 (réserve) | [19 empty] | L201-X0740
PP4 | Pression Poche 4 huile palier hydrostatique |  |  |  |  | L102-X0404 | [11 empty] | L201-X0401
PP5 | Pression Poche 5 huile palier hydrostatique |  |  |  |  | L102-X0405 | [11 empty] | L201-X0402
PPI | Manomètre PPI | [5 empty] | L102-X0509 | [10 empty] | L201-X0403
PPS | Manomètre PPS | [5 empty] | L102-X0510 | [10 empty] | L201-X0404
RAJ | Resolver anti-jeu azimut | [18 empty] | L201-X0603 |  | L201-X0829
RAZ | Resolver Azimut | [18 empty] | L201-X0604 |  | L201-X0830
RAZEL | Commande Azimut Elevation avec la raquette test Télescope | [20 empty] | L201-X0831 | [7 empty] | L301-X0501
REL | Resolver Elevation | [20 empty] | L201-X0832 | [17 empty] | L301-X1502
RER | Resolver Entrainement Rotateur | [20 empty] | L201-X0833
RM2 | Commande M2 avec la raquette de test télescope | [20 empty] | L201-X0834 | [7 empty] | L301-X0502
RM3 | Commande M3 avec la raquette de test télescope | [20 empty] | L201-X0835 | [7 empty] | L301-X0503
RMRO | Resolver Rotateur | [20 empty] | L201-X0836
RPAZ | Cable et Raquette commande manuel pompes Azimut
RPN | Commande pneumatique avec la raquette test pneumatique | [19 empty] | L201-X0741 | [8 empty] | L301-X0504
RRO | Commande de rotation | [20 empty] | L201-X0837 | [18 empty] | L301-X1603
RTAZEL | Commande Azimut + Elevation avec raquette test téléscope | [20 empty] | L201-X0838 | [7 empty] | L301-X0505
RTM2 | Commande M2 avec raquette de test téléscope | [20 empty] | L201-X0839 | [7 empty] | L301-X0506
RTPN | Câble raquette de test pneumatique | [19 empty] | L201-X0742 | [8 empty] | L301-X0507
RTRO | Commande de rotation avec la raquette de test téléscope | [20 empty] | L201-X0840 | [7 empty] | L301-X0508
RTT | Cable et raquette de test télescope | [28 empty] | L301-X0509 / L301-X0510
SCF | Signal capteur de Force (CH1 de MGC) | [19 empty] | L201-X0743 |  |  |  |  | L301-X0101
SCHWAMMLE | Refroidissement retour d'huile au TSD | [6 empty] | L102-X0611 | [34 empty] | L301-X1801
SCI | Signal capteur inclinaison M1 (CH2 de MGC) | [19 empty] | L201-X0744 | [12 empty] | L301-X0901
SCPCZAZ | Sécurité coup de poing canne azote | [5 empty] | L102-X0511 | [23 empty] | L301-X0601
SECU | Câble sécurité arrêt d'urgence |  |  |  | L102-X0302 | [16 empty] | L201-X0841
SVA | Sécurité verrouillage Azimut | [19 empty] | L201-X0745 |  |  |  |  | L301-X0102
SVE | Sécurité verrouillage Elevation | [19 empty] | L201-X0746 | [20 empty] | L301-X1702
T1B | Température bas du tube | [20 empty] | L201-X0842 |  |  |  |  | L301-X0201
T1H | Température haut du tube | [20 empty] | L201-X0843 | [14 empty] | L301-X1201
T1M1 | Sonde de température n°1 de M1 | [20 empty] | L201-X0844 |  |  |  | L301-X0103
T1M2 | Sonde de température n°1 de M2 | [20 empty] | L201-X0845 | [5 empty] | L301-X0305
T1M3 | Sonde de température n°1 de M3 (non utilisé) | [20 empty] | L201-X0846 | [15 empty] | L301-X1303
T2M2 | Sonde de température n°2 de M2 | [20 empty] | L201-X0847 | [5 empty] | L301-X0306
THP | Température huile palier | [5 empty] | L102-X0512 | [10 empty] | L201-X0405
THR | Sonde de température huile réservoir Agrégat |  | L102-X0107 |  |  | L102-X0406
TPA | Transmetteur de position Eucron Azimut | [19 empty] | L201-X0747 |  |  | L201-X1001
TPE | Transmetteur de position Eucron Elevation | [19 empty] | L201-X0748 | [18 empty] | L301-X1503
TRISOCAPEL | Alimentation moteur ampli socapel 3x220V |  |  | L102-X0207 | [17 empty] | L201-X0848
VD | Vannes de dépression | [16 empty] | L201-X0406 |  |  |  | L201-X0849 | [7 empty] | L301-X0511
LINSIG | Encodeur et switch moteur linéaire M3 | M3 | [23 empty] | L301-X0104 | L301-X0202
LINPHA | Puissance moteur linéaire M3 | M3 | [23 empty] | L301-X0105 | L301-X0203
ROTSIG | Encodeur et switch moteurs antibaklash et rotation | M3 | [23 empty] | L301-X0106 | L301-X0204
ROTPHA | puissance moteurs antibaklash et rotation | M3 | [23 empty] | L301-X0107 | L301-X0205
ALIM 24V | Alimentation du coffret M3 depuis le REM | M3 | [18 empty] | L201-X0749 | [5 empty] | L301-X0206
LIN MOT | Liaison pour moteur linéaire entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1101 |  |  | L301-X1401
ADC1 | Liaison ADC1 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1102 |  |  | L301-X1402
ADC2 | Liaison ADC2 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1103 |  |  | L301-X1403
FLIP MIRROR | Liaison Flip mirror entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1104 |  |  | L301-X1404
SHUTTER | Liaison shutter entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1105 |  |  | L301-X1405
T. BENCH AIR | Liaison sonde temp 1 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1106 |  |  | L301-X1406
T. BENCH BOARD | Liaison sonde temp 2 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1107 |  |  | L301-X1407
T.WATER IN | Liaison sonde temp 3 entre coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1108 |  |  | L301-X1408
T. WATER OUT | Liaison sonde temp 4 coffret beckhoff kalao et table kalao | KALAO | [33 empty] | L301-X1109 |  |  | L301-X1409
ALIM 24V | Alimentation coffret Kalao depuis le REM. | KALAO | [18 empty] | L201-X0750 | [14 empty] | L301-X1110
Nouveaux câbles Kalao
Nouveaux câbles M3
Câble probablement obsolète ou retirés
Câble existant
Câble qui n'a pas de double raccordement (non utilisé, réserve ou attente)
A contrôler

## Liste de câbles EtherCAT
|  |  | L102 | [6 empty] | L105 |  |  |  | L107 | L201 | [10 empty] | L301 | [16 empty] | L401 | Exterieur
Nom câble | Description | Type | AGREGAT | TCP | TDG | TSD-IS | TCB | TSD-SER | CP | SUN | BCO | RACK-LCU | RACK-SERVER | CP | CAZ | CP | DPN | HYD | LCAA | REDU | REM | RPM | TERC | TPA | VERROU AZIMUT | BARILLET | BAS TUBE | BJM2 | M2 | BJRT | CANNE AZOTE | CD | CEL | CIS | CP | FOURCHE | HAUT TUBE | M3 | NASMYTH | REDUC ELEV | ROT CHAMP | VERROU ELEV | SCHWAMMLE | TOIT
PLCETCSHUBTCB | Liaison PLC ETCS bâtiment au HUB TCB | EtherCAT
HYDHUBTCB | Liaison coupler Hydrolique au HUB TCB | EtherCAT |  |  |  |  | 2X
TERCHUBTCB | Liaison coupler TERC au HUB TCB | EtherCAT
COOLERHUBTCB | Liaison coupler Cooler au HUB TCB | EtherCAT |  |  |  |  | 2X
HUBTCPHUBREM | Liaison HUB TCB au HUB REM | EtherCAT
M3HUBREM | Liaison coupler M3 au HUB REM | EtherCAT
CUFSHUBTCB | Liaison CUFS au HUB TCB | EtherCAT
CUFSD | Liaison CUFI à CUFS | EtherCAT
COOLERSCHWAMMLE | Liaison fibre entre coupler Cooler et Coupler Schwammle | Fibre
Nouveaux câbles Kalao
Nouveaux câbles M3
Câble probablement obsolète ou retirés
Câble existant
Câble qui n'a pas de double raccordement (non utilisé, réserve ou attente)
A contrôler