## Moteur
Bonnette | Moteur | Nbre Capteurs |  | Out | In | Carte Electro.
Volet de fermeture |  | 2 | Fin de courses | 2 | 0 | C(8-9)
Atténuateur de calibration | 1 | 2 | Pot. + DP | 2 | 4 | D(0-1)&P(0-3)
Miroir de calibration | 1 | 3 | Dproximité | 3 | 0 | D(2-3&10)
Lampe Cath. Creuse |  |  |  | 1 | 1 | D(4)&P(4)
Lampe Halogène |  |  |  | 1 | 1 | D(5)&P(5)
Doigt de masquage des fibres | 1 | 1 | Codeur |  |  | (cf. multiplexage)
Correcteur de réfraction ADC | 2 | 2 | Codeurs |  |  | (cf. multiplexage)
Atténuateur de visée TV | 2 | 4 | DP | 2 | 4 | D(8-9)&P(8-11)
Etat de la LED (ON/OFF) |  |  |  | 1 |  | M(1)
Températures |  |  |  | 3 |  | B(0-2)
Multiplexage |  |  |  | 5 | 24 | C(0-4)&O(0-7)
Spectro Coralie | Moteur | Nbre Capteurs |  | Out | In | Carte Electro.
Miroir Focus Spectro | 1 | 1 | Potentiomètre | 2 | 2 | B(4-5)&N(4-5)
Shutter Spectro | 0 |  |  | 3 | 0 | B(9-11)
|  |  | TOTAL I/O | 25 | 36

## Câbles
Cable |  | fils | not sure
P1 | Fibres/Etats | 37
P2 | Fibres/Moteurs | 23
P3 | Spectro/Etats | 5
P4 | Spectro/Moteurs | 8
| P1 Fibre/Etats | fils
| Code Gray | 24 | 3x codeur 8bits | 2 ADC, 1 Doigt masquage
| Pot. AttCalib | 1 | Etat potentiomètre
| DP AttCalib | 1 | Etat 1 dp
| Att visée TV | 4 | Etats 4 dp
| Miroir Etalonnage DP/HORS/EN/POS1 | 3 | Etats 3 dp
| Volet Fermeture | 2 | Etats 2 fin de courses
| Tension +/- 10V | 2 | Alim pour pot.
| Température | 0 | On ne la met pas
37
| P2 Fibres/Moteurs | fils
| Alim mot Att visée TV | 4 | 2 moteurs
| Volet Entrée | 2 | 1 moteur
| Alim moteur AttCalib | 2 | 1 moteur
| Miroir Etalonnage | 2 | 1 moteur
| Doigt de masquage | 2 | 1 moteur
| Alim mot. ADC | 4 | 2 moteurs
| Alim DP AttCalib | 2 | tensions à définir
| 2 Alim commun-5V | 4
| Sonde -15V Temp. | 1
23
| P3 Spectro/Etats | fils
| Miroir Focus FDC+/- | 2 | Etats 2 dp
| Pot. Focus | 1
| Tension +/-10V | 2
| Commun Temp. -15V | 1
| Sonde Temp. salle Spectro? | 1
7
| P4 Spectro/Moteurs | fils
| Mot Focus | 2
| LED | 1
| Alim commun-5V | 4
| Sondes Temp -15V | 1
8