## Feuil1
Tâches de routine (Exemple)
Journalières
| N° | Tâches | Fréquence | Commentaires
| 1 | Verifier pressions, Niveaux, Soupapes,Etanchéité et Minuterie des Dewar EC et CR | 1x / Jour
| 2 | Remplire humidificateurs | 1x / Jour
| 3 | Verifier position parc téléscope et Coupole | 1x / Jour
| 4 | Vérifier Position TEUPS (Jour)= OFF / Nuit = ON) | 1x / Jour
Hebdomadaires
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Commentaires
| 5 | Vérifier leds rack ARGOS, rack CR, LCU et Clims A - B | 2x / semaine
| 6 | Vider complètement les humidificateurs et les rincer | 1x / 4 semaines
| 7 | Laver avec CIF les eviers (salle de bain et cuisine) | 1x / 2 semaines
| 8 | Laver avec CIF les WC | 1x / 2 semaines
| 9 | Restart Moxa Ecam | 1x / 2 semaines
Hebdomadaires
|  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Commentaires
| 5 | Vérifier leds rack ARGOS, rack CR, LCU et Clims A - B | 2x / semaine
| 6 | Vider complètement les humidificateurs et les rincer | 1x / 4 semaines
| 7 | Laver avec CIF les eviers (salle de bain et cuisine) | 1x / 2 semaines
| 8 | Laver avec CIF les WC | 1x / 2 semaines
| 9 | Restart Moxa Ecam | 1x / 2 semaines
Hebdomadaires
|  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Commentaires
| 5 | Vérifier leds rack ARGOS, rack CR, LCU et Clims A - B | 2x / semaine
| 6 | Vider complètement les humidificateurs et les rincer | 1x / 4 semaines
| 7 | Laver avec CIF les eviers (salle de bain et cuisine) | 1x / 2 semaines
| 8 | Laver avec CIF les WC | 1x / 2 semaines
| 9 | Restart Moxa Ecam | 1x / 2 semaines
Hebdomadaires
|  |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Commentaires
| 5 | Vérifier leds rack ARGOS, rack CR, LCU et Clims A - B | 2x / semaine
| 6 | Vider complètement les humidificateurs et les rincer | 1x / 4 semaines
| 7 | Laver avec CIF les eviers (salle de bain et cuisine) | 1x / 2 semaines
| 8 | Laver avec CIF les WC | 1x / 2 semaines
| 9 | Restart Moxa Ecam | 1x / 2 semaines
Hebdomadaires
|  |  |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Commentaires
| 5 | Vérifier leds rack ARGOS, rack CR, LCU et Clims A - B | 2x / semaine
| 6 | Vider complètement les humidificateurs et les rincer | 1x / 4 semaines
| 7 | Laver avec CIF les eviers (salle de bain et cuisine) | 1x / 2 semaines
| 8 | Laver avec CIF les WC | 1x / 2 semaines
| 9 | Restart Moxa Ecam | 1x / 2 semaines
Hebdomadaires
|  |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Commentaires
| 5 | Vérifier leds rack ARGOS, rack CR, LCU et Clims A - B | 2x / semaine
| 6 | Vider complètement les humidificateurs et les rincer | 1x / 4 semaines
| 7 | Laver avec CIF les eviers (salle de bain et cuisine) | 1x / 2 semaines
| 8 | Laver avec CIF les WC | 1x / 2 semaines
| 9 | Restart Moxa Ecam | 1x / 2 semaines
Hebdomadaires
|  |  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Next
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Commentaires
| 5 | Vérifier leds rack ARGOS, rack CR, LCU et Clims A - B | 2x / semaine
| 6 | Vider complètement les humidificateurs et les rincer | 1x / 4 semaines
| 7 | Laver avec CIF les eviers (salle de bain et cuisine) | 1x / 2 semaines
| 8 | Laver avec CIF les WC | 1x / 2 semaines
| 9 | Restart Moxa Ecam | 1x / 2 semaines
Mensuelles
|  |  |  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date |  | Commentaires
| 10 | Nettoyage miroir primaire avec neige carbonique (T4 et PISCO) | 2x / mois | [7 empty] | Historique
Historique
| 11 | Vérifier les ventillateurs de circulation clim_CR (bruit et fonctionnement) | 1x / mois | [7 empty] | Entrée dans local avant 12h00
| 12 | Vérifier les ventillateurs du rack ARGOS, rack CR, LCU et clims A -B | 1x / mois
| 13 | Vérifier les ventillateurs du REM et RPM | 1x / mois
| 14 | Reboot de tous les ordinateurs | 1x / mois
| 15 | Nettoyage sol | 1x / mois
| 16 | Contrôle des stocks et remise a niveau | 1x / 3 mois
| 17 | Contrôle et nettoyage des humidificateurs et changement filtre si necessaire | 1x / mois
| 18 | Pompage selon instructions de CR et EC | 1x / 2 mois | CR: - | CR: | CR: - | CR: | CR: - | CR: |  | Historique + Mail a IH copie MF
|  |  |  | EC: | EC: - | EC: | EC: - | EC: | EC: - |  | Historique + Mail a IH copie MF
| 19 | Nettoyage du hublot EC | 1x / 6 mois *
| 20 | Nettoyage poussière dans la salle de contrôle | 1x / mois
| 21 | Décharger toutes les batteries Dewalt et Oscilloscope | 1x / 3 mois
| 22 | Maintenance TRAPPIST | 1x / mois
| 23 | Fumigation exterieur entreprise externe | 1x /mois
| 24 | Changement des piège a souris | 2x / mois
| 25 | Fumigation interrieur entreprise externe | 1x / 6 mois
|  | Plus heures Trappist | …
|  | Deuxième changement des pièges a souris | …
|  | Maintenance Tarot | …
* Ou sur demande de Francesco Pepe
Mensuelles
|  |  |  | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Next
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Date | Date | Date |  | Commentaires
| 10 | Nettoyage miroir primaire avec neige carbonique (T4 et PISCO) | 2x / mois | [7 empty] | Historique
Historique
| 11 | Vérifier les ventillateurs de circulation clim_CR (bruit et fonctionnement) | 1x / mois | [7 empty] | Entrée dans local avant 12h00
| 12 | Vérifier les ventillateurs du rack ARGOS, rack CR, LCU et clims A -B | 1x / mois
| 13 | Vérifier les ventillateurs du REM et RPM | 1x / mois
| 14 | Reboot de tous les ordinateurs | 1x / mois
| 15 | Nettoyage sol | 1x / mois
| 16 | Contrôle des stocks et remise a niveau | 1x / 3 mois
| 17 | Contrôle et nettoyage des humidificateurs et changement filtre si necessaire | 1x / mois
| 18 | Pompage selon instructions de CR et EC | 1x / 2 mois | CR: - | CR: | CR: - | CR: | CR: - | CR: |  | Historique + Mail a IH copie MF
|  |  |  | EC: | EC: - | EC: | EC: - | EC: | EC: - |  | Historique + Mail a IH copie MF
| 19 | Nettoyage du hublot EC | 1x / 6 mois *
| 20 | Nettoyage poussière dans la salle de contrôle | 1x / mois
| 21 | Décharger toutes les batteries Dewalt et Oscilloscope | 1x / 3 mois
| 22 | Maintenance TRAPPIST | 1x / mois
| 23 | Fumigation exterieur entreprise externe | 1x /mois
| 24 | Changement des piège a souris | 2x / mois
| 25 | Fumigation interrieur entreprise externe | 1x / 6 mois
|  | Plus heures Trappist | …
|  | Deuxième changement des pièges a souris | …
|  | Maintenance Tarot | …
* Ou sur demande de Francesco Pepe
Semestrielles
|  |  |  | 2017-1 | 2017-2 | Next
| N° | Tâches | Fréquence | Date | Date | Date | Commentaires
| 26 | Nettoyage des filtres CR-clim1, clim A - B et verification du ventillateur CR-clim1 (gauche) | 1x / semestre | bar: Septembre
| 27 | Changement des piles du RANGER EC en laissant toujours 1 pile connectée | 1x / semestre | bar: Septembre
| 28 | Changement des piles des commandes des clim du local des ordinateurs | 1x / semestre | bar: Septembre
| 29 | Traitement anti-vinchuca | 1x / semestre | bar: Septembre
| 30 | Contrôle des niveaux des melanges du Schwammle | 1x / semestre | Octobre: Historique
| 31 | Contrôle complet du compresseur | 1x / semestre | Octobre: Historique
| 32 | Contrôle des fuites, des niveaux et nettoyage du groupe hydraulique + regonfflage accus | 1x / semestre | Octobre: Historique
| 33 | Graissage des pignons antagoniste du reducteur et crémaillères | 1x / semestre | Octobre: Historique
| 34 | vérification de l'état des férules des lignes de froid | 1x / semestre | bar: Septembre
| 35 | Contrôle des 2 axes de pivot et serrage des pignons azimut de la coupôle | 1x / semestre | bar: Septembre
Annuelles
|  |  |  | 2017 | Next
| N° | Tâches | Fréquence | Juillet: Date; Aout: Date; Septembre: Commentaires
| 36 | Nettoyage des filtres des ventillateurs du REM / RPM | 1x / an | bar: Aout
| 37 | Changement des piles des alarmes incendie et test du fonctionnement | 1x / an | bar: Aout
| 38 | Nettoyage du tube et de la fourche de T4 | 1x / an | bar: Aout
| 39 | Contrôle complet de CR-clim1 | 1x / an | bar: Aout
| 40 | Nettoyage des vitres du bâtiment | 1x / an | bar: Aout
| 41 | Backup Pisco et rappatriement des données a Genève | 1x / an | bar: Aout
Autres tâches
Next
| N° | Tâches | Fréquence | Juillet: Date; Aout: Date; Septembre: Commentaires
| 42 | Echange des tampons de lubrification des palier des pompes turbo-moléculaires | toutes les 15'000h | bar: Aout
| 43 | Graissage des crémaillères azimut et élévation de la coupole | Mission Téchnique | Septembre: Historique